Исходные  данные, предоставляемые заказчиком для определения категории  помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности .

1.Наименование организации________________________________________________________.

2.Наименование помещения _________________________________________________________

Адрес:_____________________________________________________________________________

3.Размеры помещения______________________________________________________________м.

( длина, ширина, высота)

4.Твердые горючие вещества и материалы ( древесина, бумага, кожа, сахар, ткани и т.д.), мебель, находящиеся в помещении:

| Наименование материалов, веществ | Коли- чество, кг | Прим |
| --- | --- | --- |

Пыли и волокна, дисперсионные материалы( мука, сахар, порошки и т.п.):

- Наименование пыли, порошкообразного дисперсного  материала, смеси_________________

___________________________________________________________________________ _______

- фракция пыли по дисперсности__________________________________________________мкм,

- массовая доля каждой фракции__________________________________________________%.

- вид тары для дисперсных материалов_______________фасовка______________________кг.

5. Горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, находящиеся в помещении или обращающиеся в процессе производства( лак, растворители, лакокрасочные материалы, спирт, клей, бензин, диз.топливо и т.д.).-конкретное название( например, растворитель- 646, ацетон, бензин Аи-92 )

| № п/п | Наименование легковоспламеняющейся, горючей жидкости | Емко-сть №1 | Емко-сть №2 | Емко-сть №3 | Емко сть №4 | Емко- сть №5 | Емко- сть №6 | Емко- ть №7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Суммарная длина трубопроводов (напорных и отводящих)___________________________  м,

Диаметр трубопроводов (напорных и отводящих) ____________________________________мм.

Расход топлива по трубопроводам__________________________________________________ л/с,

Производительность насосов_______________________________________________________ л/с

Размеры емкостей с ЛВЖ,ГЖ. (диаметр, высота)___________________________ _________ м

6. Транспортные средства, находящиеся в помещении:

| № п/п | Основная пожарная нагрузка автомобиля |
| --- | --- |
|  | Марка автомобиля | Бензин, марка, л | Диз. топливо, л | Резина, кг | Смазо-чные масла, л | Пенно- поли- уретан, кг | Поли- Этилен, кг | Поли- хлор- винил, кг | Кар-тон, кг | Искус-ствен- ная кожа, кг |

7. Горючие газы, находящиеся в помещении:

7.1.Для баллонного газа:

Наименование газа________________________,объем баллона______________л, количество баллонов_____________,  общий  объем   газа _______________________м3

7.2. Для котельных, постов диагностики автотранспортных предприятий для автомобилей. Работающих на природном газе

Длина участка газопровода от задвижки( ввода в помещение) до приборов ( аппаратов) __________________________________________________________________________________м

Диаметр газопровода от ввода( задвижки, коллектора) до приборов, аппаратов_____________________мм

Наличие отключающей   автоматики___________________________________________________

время отключения по паспорту_____________сек_,наличие ручных задвижек______________

Давление газа_______________кПА,расход газа в единицу времени__________________м3/час

Наличие, вид вентиляции(аварийная, приточно-вытяжная и др) кратность воздухообмена,______________________________________________________________________

Объем реактора____________________________________________________________________

7.3.Для зарядных аккумуляторных:

Тип заряжаемых аккумуляторов__________________________________________________

Количество одновременно заряжаемых аккумуляторов___________________________ ____шт

Максимальный зарядный ток______________________________________________________А

Тип(марка) аккумуляторов_______________________________________________________

Емкость аккумуляторов_____________________________________________________А/ч

Кратность воздухообмена , создаваемого аварийной вентиляцией_______________________

8. Площадь, занимаемая всей пожарной нагрузкой:___________________________________м2.

9. Минимальное расстояние от поверхности пожарной нагрузки до потолка или нижнего пояса ферм перекрытия( среднее значение высоты от поверхности пожарной нагрузки до потолка)._________________________________________________________________________м.

Примечание: в случае сложной планировки помещения, наличия сложных технологических процессах производства

Дополнительная информация для определения категории:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Составил:                                              (должность, ф.и.о.)

м.п.